## Heating Calculations
STW Unit | Room | Room Size m2 | Conventional Suggest Heat @ 100w/m2 | Heated Walls m | Watts / Room | House Passivity | Hours of Use / Day | kWh/Day | Cost/kWh | Cost/Day | Cost / Month | Cost / Year | kWh/Day | Cost / Year | VIGHT HEATING SAVING
|  |  | 70 |  | 70
1B-L1 | A | 14 | 980 | 9.75 | 682.5 | 75% | 6 | 4.095 | 0.33 | 1.3514 | 40.5405 | 493.2428 | 5.88 | 708.246 | 215.0032
| B | 4 | 280 | 2.5 | 175 | 75% | 6 | 1.05 | 0.33 | 0.3465 | 10.395 | 126.4725 | 1.68 | 202.356 | 75.8835
| C1 | 25 | 1750 | 9.75 | 682.5 | 75% | 6 | 4.095 | 0.33 | 1.3514 | 40.5405 | 493.2428 | 10.5 | 1264.725 | 771.4823
|  | 43 | 3080 |  | 1540 |  |  |  |  | 3.0492 | 91.476 | 1112.958 | 18.06 | 2175.327 | 1062.369
1B-L2 | A | 14 | 980 | 9.75 | 682.5 | 75% | 6 | 4.095 | 0.33 | 1.3514 | 40.5405 | 486.486 | 5.88 | 708.246 | 221.76
| B | 4 | 280 | 2.5 | 175 | 75% | 6 | 1.05 | 0.33 | 0.3465 | 10.395 | 124.74 | 1.68 | 202.356 | 77.616
| C2 | 25 | 1750 | 12.25 | 857.5 | 75% | 6 | 5.145 | 0.33 | 1.6979 | 50.9355 | 611.226 | 10.5 | 1264.725 | 653.499
|  | 43 | 3010 |  | 1715 |  |  |  |  | 3.3957 | 101.871 | 1222.452 | 18.06 | 2175.327 | 952.875
2B-L1 | D | 4 | 280 | 2.5 | 175 | 75% | 6 | 1.05 | 0.33 | 0.3465 | 10.395 | 124.74 | 1.68 | 202.356 | 77.616
| E | 28 | 1960 | 11.75 | 822.5 | 75% | 6 | 4.935 | 0.33 | 1.6286 | 48.8565 | 586.278 | 11.76 | 1416.492 | 830.214
2B-L2 | F | 14 | 980 | 8.75 | 612.5 | 75% | 6 | 3.675 | 0.33 | 1.2128 | 36.3825 | 436.59 | 5.88 | 708.246 | 271.656
| G | 14 | 980 | 12.5 | 875 | 75% | 6 | 5.25 | 0.33 | 1.7325 | 51.975 | 623.7 | 5.88 | 708.246 | 84.546
|  | 60 | 4200 |  | 2485 |  |  |  |  | 4.9203 | 147.609 | 1771.308 | 25.2 | 3035.34 | 1264.032
3B-L1 | H | 5 | 350 | 2.5 | 175 | 75% | 6 | 1.05 | 0.33 | 0.3465 | 10.395 | 124.74 | 2.1 | 252.945 | 128.205
| I | 32 | 2240 | 14.5 | 1015 | 75% | 6 | 6.09 | 0.33 | 2.0097 | 60.291 | 723.492 | 13.44 | 1618.848 | 895.356
3B-L2 | J | 12 | 840 | 8.75 | 612.5 | 75% | 6 | 3.675 | 0.33 | 1.2128 | 36.3825 | 436.59 | 5.04 | 607.068 | 170.478
| K | 7 | 490 | 5.5 | 385 | 75% | 6 | 2.31 | 0.33 | 0.7623 | 22.869 | 274.428 | 2.94 | 354.123 | 79.695
| L | 11 | 770 | 8.75 | 612.5 | 75% | 6 | 3.675 | 0.33 | 1.2128 | 36.3825 | 436.59 | 4.62 | 556.479 | 119.889
|  | 67 | 4690 |  | 2800 |  |  |  |  | 5.544 | 166.32 | 1995.84 | 28.14 | 3389.463 | 1393.623
3B-R-1 | H | 5 | 350 | 2.5 | 175 | 75% | 6 | 1.05 | 0.33 | 0.3465 | 10.395 | 124.74 | 2.1 | 252.945 | 128.205
| I | 32 | 2240 | 14.5 | 1015 | 75% | 6 | 6.09 | 0.33 | 2.0097 | 60.291 | 723.492 | 13.44 | 1618.848 | 895.356
3B-R-2 | J | 12 | 840 | 8.75 | 612.5 | 75% | 6 | 3.675 | 0.33 | 1.2128 | 36.3825 | 436.59 | 5.04 | 607.068 | 170.478
| K | 7 | 490 | 5.5 | 385 | 75% | 6 | 2.31 | 0.33 | 0.7623 | 22.869 | 274.428 | 2.94 | 354.123 | 79.695
| L | 11 | 770 | 8.75 | 612.5 | 75% | 6 | 3.675 | 0.33 | 1.2128 | 36.3825 | 436.59 | 4.62 | 556.479 | 119.889
|  | 67 | 4690 |  | 2800 |  |  |  |  | 5.544 | 166.32 | 1995.84 | 28.14 | 3389.463 | 1393.623